## PBBBBB_0
(D) Bitte nach Startkennung nur Zahlen aendern, keine Zeilen oder Felder einfuegen
(E) After "Startkennung" You should not insert any sign, line or field, just change values
(F) Apres "Startkennung", ne pas inserer de texte, ligne ou champ, juste changer les valeurs
(I) Prego dopo l' avvio cambiare solo le cifre e non inserire righe o colonne (campi)
Startkennung: $$$
P100 | 0 | retour
P101 | BBBBB | numero serie
P102 | 0 | regl.heure/date
P103 | 666 | entrer Code
P104 | 0 | chargement auto
P105 | 71 | temp.chaudiere
P106 | 0 | temp. fumees
P107 | 91 | T fumee/flamme
P108 | 0 | temp. retour
P109 | 21 | temp. carte
P110 | 0 | cap mot. inter
P111 | 0 | cap mot. extr.
P112 | 1640 | nb demarrages
P113 | 423 | tps fonct brul
P114 | 15 | tps moy. cycle
P115 | 8 | tps dps arret
P116 | 0 | tps fct vis
P117 | 1 | tps pause vis
P118 | 0 | vit. vent. comb
P119 | 60 | vit. vent. fum.
P120 | 0 | tps allu act
P121 | 0 | Puissance act.
P122 | 0 | Debit act.
P123 | 0 | Energie cumul
P124 | 800 | temp cons. flam
P125 | 0 | depression
P126 | 0 | entree analog 2
P127 | 0 | Sonde lambda
P128 | 0 | No parameter
P129 | 0 | No parameter
P130 | 81 | Temp.fum.allu.
P131 | 100 | Temp. fum. min.
P132 | 0 | No parameter
P133 | 0 | No parameter
P134 | 0 | No parameter
P135 | 0 | No parameter
P136 | 0 | No parameter
P137 | 0 | No parameter
P138 | 0 | No parameter
P139 | 0 | No parameter
P140 | 0 | No parameter
P141 | 0 | No parameter
P142 | 0 | No parameter
P143 | 0 | No parameter
P144 | 0 | No parameter
P145 | 0 | No parameter
P146 | 0 | No parameter
P147 | 0 | No parameter
P148 | 0 | No parameter
P149 | 0 | No parameter
P150 | 2 | Langue
P151 | 10 | contraste aff.
P152 | 0 | Moteurs
P153 | 0 | No parameter
P154 | 0 | No parameter
P155 | 0 | No parameter
P156 | 0 | No parameter
P157 | 0 | No parameter
P158 | 0 | No parameter
P159 | 0 | No parameter
P160 | 0 | modif. vit. vis
P161 | 60 | modif.vis extr.
P162 | 3 | niveau modul
P163 | 0 | mode test fum
P164 | 20 | duree test
P165 | 0 | No parameter
P166 | 0 | No parameter
P167 | 0 | No parameter
P168 | 0 | No parameter
P169 | 0 | No parameter
P170 | 0 | fonct. sur imp.
P171 | 0 | signal defaut
P172 | 0 | duree imp. def.
P173 | 0 | nbre imp. def.
P174 | 0 | No parameter
P175 | 0 | No parameter
P176 | 0 | No parameter
P177 | 0 | No parameter
P178 | 0 | No parameter
P179 | 0 | No parameter
P180 | 2 | mode fonct. UW
P181 | 100 | %% vit. UW
P182 | 0 | No parameter
P183 | 0 | No parameter
P184 | 0 | Vit vis cendr.
P185 | 0 | prochaine aspi
P186 | 0 | tps total aspi
P187 | 60 | tps fct vis asp
P188 | 0 | tps pse vis asp
P189 | -1 | heure nettoy.1
P190 | 20 | heure nettoy.2
P191 | 12 | tps min av nett
P192 | 60 | tps nettoy.
P193 | 6 | tps av rincage
P194 | 45 | tps rincage
P195 | 120 | tps av comp cen
P196 | 3 | tps comp cendre
P197 | 0 | Ent: %s P%3d:
P198 | 0 | Sor: %s P%3d:
P199 | 0 | niv.2 mot passe
P200 | 0 | retour niv. 1
P201 | 0 | No parameter
P202 | 76 | temp arret brul
P203 | 0 | test sorties
P204 | 0 | liste defauts
P205 | 0 | entretien mois
P206 | 0 | entretien jour
P207 | 0 | temp fumee max.
P208 | 30 | corr flamme max
P209 | 80 | corr flamme min
P210 | 0 | cap. ZW actif
P211 | 0 | cap. RA actif
P212 | 0 | cendrier ext.
P213 | 0 | No parameter
P214 | 32 | depression min
P215 | 300 | depression max
P216 | 35 | depression rinc
P217 | 60 | Tps depression
P218 | 60 | depression nom
P219 | 0 | No parameter
P220 | 0 | No parameter
P221 | 60 | tps sans allum.
P222 | 50 | tps fct vis al.
P223 | 20 | tps pse vis al.
P224 | 100 | vent. comb. al.
P225 | 100 | vent fumée al.
P226 | 10 | delta chaud/fum
P227 | 0 | No parameter
P228 | 50 | T. min flam al.
P229 | 420 | Tps LL min post
P230 | 32 | Diff T LL postC
P231 | 12 | Diff T SZ posC
P232 | 5 | val. Impul.
P233 | 0 | No parameter
P234 | 0 | No parameter
P235 | 0 | No parameter
P236 | 0 | enreg. donnees
P237 | 30 | interv.tps.enr.
P238 | 1 | Param. -> CF
P239 | 0 | CF -> Param.
P240 | 0 | No parameter
P241 | 0 | No parameter
P242 | 0 | No parameter
P243 | 0 | No parameter
P244 | 0 | No parameter
P245 | 0 | No parameter
P246 | 0 | No parameter
P247 | 0 | No parameter
P248 | 0 | No parameter
P249 | 0 | No parameter
P250 | 425 | tps total BSK
P251 | 61 | nb total al.
P252 | 0 | No parameter
P253 | 0 | No parameter
P254 | 0 | No parameter
P255 | 0 | No parameter
P256 | 0 | No parameter
P257 | 0 | No parameter
P258 | 0 | No parameter
P259 | 0 | No parameter
P260 | 0 | vis bruleur ++
P261 | 0 | vent comb ++
P262 | 0 | vent fum ++
P263 | 67 | t. nom. chaud
P264 | 0 | No parameter
P265 | 25 | puissance nom
P266 | 0 | temp. flam ++
P267 | 20 | Gain BRF
P268 | 300 | coef integ. BRF
P269 | 20 | coef deriv. BRF
P270 | 0 | sonde flam act.
P271 | 0 | No parameter
P272 | 40 | Gain SZ
P273 | 10 | coef integ. SZ
P274 | 2 | coef deriv. SZ
P275 | 0 | No parameter
P276 | 0 | No parameter
P277 | 0 | No parameter
P278 | 0 | No parameter
P279 | 0 | Duree test
P280 | 15 | tps UW / stop
P281 | 60 | t.min chaud UW
P282 | 3 | hyst min UW
P283 | 5 | t. modul. UW
P284 | 2 | Vlim vis cendre
P285 | 175 | tps entre aspi
P286 | 0 | No parameter
P287 | 0 | No parameter
P288 | 0 | No parameter
P289 | 0 | No parameter
P290 | 0 | No parameter
P291 | 0 | No parameter
P292 | 0 | No parameter
P293 | 0 | No parameter
P294 | 0 | No parameter
P295 | 0 | format list def
P296 | 0 | detect. moteurs
P297 | 0 | format carte
P298 | 0 | param. p defaut
P299 | 0 | niv.3 mot passe
P300 | 0 | Ebene 2
P301 | 0 | IBN - Code
P302 | 10 | Mindestlaufzeit
P303 | 20 | Anspr.t. kap.F.
P304 | 10 | Anspr.t. kap.GK
P305 | 0 | --------------
P306 | 0 | ES einstellbar
P307 | 0 | --------------
P308 | 0 | --------------
P309 | 0 | --------------
P310 | 10 | Lueftervorlauf
P311 | 25 | Lueftervorlauf
P312 | 25 | Saugzugvorlauf
P313 | 420 | Luefternachlauf
P314 | 40 | Luefternachlauf
P315 | 100 | Saugzugnachlauf
P316 | 25 | RGT++ LLaus
P317 | 10 | RGT++ SZaus
P318 | 250 | FRT++ LLaus
P319 | 150 | FRT++ SZaus
P320 | 0 | --------------
P321 | 0 | --------------
P322 | 50 | Min. RGT Zuend
P323 | 100 | Max. RGT Zuend
P324 | 12 | Softstart dt/dT
P325 | 0 | --------------
P326 | 0 | --------------
P327 | 0 | --------------
P328 | 0 | --------------
P329 | 0 | --------------
P330 | 1424 | BSK 1.Vers. zu
P331 | 1250 | BSK 2.Vers. auf
P332 | 972 | BSK 2.Vers. zu
P333 | 775 | BSK 3.Vers. auf
P334 | 507 | BSK 3.Vers. zu
P335 | 350 | BSK 4.Vers. auf
P336 | 102 | BSK 4.Vers. zu
P337 | 1800 | Zuendung Startz.
P338 | 720 | Flammueberw.
P339 | 0 | --------------
P340 | 150 | BSK Zeit auf
P341 | 150 | BSK Zeit zu
P342 | 0 | --------------
P343 | 0 | --------------
P344 | 0 | --------------
P345 | 0 | --------------
P346 | 0 | --------------
P347 | 0 | --------------
P348 | 0 | --------------
P349 | 0 | --------------
P350 | 5 | Anspr.Fehler SV
P351 | 60 | Anspr.Fehler FT
P352 | 4 | Anspr.Fehler M
P353 | 120 | Anspr.Fehler AL
P354 | 0 | --------------
P355 | 0 | --------------
P356 | 0 | --------------
P357 | 0 | --------------
P358 | 0 | --------------
P359 | 0 | --------------
P360 | 0 | --------------
P361 | 0 | --------------
P362 | 90 | Regelzeit auf
P363 | 60 | Regelzeit ab
P364 | 64 | Max. Leistung
P365 | 8 | Min. ES
P366 | 10 | Min. LL
P367 | 30 | Min. SZ
P368 | 60 | TN Speicherint.
P369 | 22 | Zeit Sollw.auf
P370 | 200 | ES bei DauerES
P371 | 20 | PA bei DauerES
P372 | 25 | SZ bei DauerES
P373 | 0 | --------------
P374 | 0 | --------------
P375 | 62 | Zykluszeit akt.
P376 | 19 | Zykluszeit min.
P377 | 500 | Zykluszeit max.
P378 | 0 | --------------
P379 | 0 | --------------
P380 | 55 | KT_MIN_MIN
P381 | 0 | --------------
P382 | 0 | --------------
P383 | 0 | --------------
P384 | 0 | --------------
P385 | 10 | Saugzeit
P386 | 5 | Nachlauf Vacuum
P387 | 0 | --------------
P388 | 0 | --------------
P389 | 0 | --------------
P390 | 0 | --------------
P391 | 0 | --------------
P392 | 0 | --------------
P393 | 0 | --------------
P394 | 0 | --------------
P395 | 30 | Std.Anzeige in
P396 | 60 | Background
P397 | 20 | Zeit Dauerlauf
P398 | 0 | Clear EEPROM
P399 | 0 | --------------