## Feuille1
| Chaudière | Température chaudière | Température départ radiateur | Intérieur maison | Extérieur | Ambiante vue par la chaudière | Extérieure vue par la chaudière | P112 | P113 | P114 | P115 | P162
9h54 | A l'arrêt | 66,3° | 52,8° | 20° | -0,9° | 19,7° | 1,5°
11h25 | A l'arrêt | 70,7° | 44,2° | 22° | 1,7° | 20,9° | 3,3°
12h30 | A l'arrêt | 75,6° | 39,2° | 22,5° | 2,3° | 21,6° | 4,0°
13h | A l'arrêt | 67,7° | 37,2° | 23° | 2,8° | 21,9° | 4,6°
13h02 | Allumage | 64,2° | 35,1°
13h45 | Allumage | 63,7° | 35° | 22,5° | 3,7° | 21,9° | 4,9° | 2517 | 1234h | 29min | 28min | 17
16h | En phase d'allumage | 63,7° | 33,8° | 22,5° | 4,3° | 21,9° | 5,9° | 2520 | 1234h | 29min | 35min | 17
17h25 | Chauffage eau chaude | 80,8° | 41,2° | 22,5° | 2,9° | 21,4° | 4,7° | 2521 | 1235h | 29min | 8min | 5