## Igloo 2013
|  | BBC Efnrg | Minergie | PassivHaus | Mode d'emploi :
kWhep/kWh |  |  |  |  | Remplir uniquement les cases grises (consommations, surfaces, référence BBC)
Électricité |  | 2.58 | 2 | 2.7 | le reste se calcule tout seul !
Gaz |  | 1 | 1 | 1.1
Fioul |  | 1 | 1 | 1.1 | Version : 2013B
Bois |  | 0.6 | 0.5 | 0.2 | Pour toute correction, merci de me contacter : csauthier@gmail.com
Bois
kg/stere (50cm) |  | 600 | 600 | 600 | http://nature.jardin.free.fr/bois_de_chauffage.html
kWh/kg |  | 4 | 4 | 4 | http://nature.jardin.free.fr/bois_de_chauffage.html
kWhep/kg |  | 2.4 | 2 | 0.8
Zone climatique
Coef zone |  | 1.3 |  |  | http://www.effinergie.org/index.php/les-labels-effinergie/bbc-effinergie
Altitude (mètres) |  | 40
Consommations |  | kWhep/an | kWhep/an | kWhep/an
Électricité Total | 6413 | 16545.54 | 12826 | 17315.1 | Extrapolation sur la base du 01/2013 au 08/2013
Électricité Chauf | 2340 | 6037.2 | 4680 | 6318 | Estimation faite en comparant la conso moyenne entre janvier à mai 2013 par rapport celle entre juin et juillet 2013
Électricité ECS | 784.75 | 2024.655 | 1569.5 | 2118.825 | Extrapolation à partir de données du 09/2013
Électricité VMC | 525.6 | 1356.048 | 1051.2 | 1419.12 | Extrapolation à partir de données du 09/2013 (confirmé par http://autoconstruction-basse-energie.over-blog.com/article-retour-d-experience-sur-ideo-hr-ecowatt-325-80515149.html)
Électricité Éclair | 109.5 | 282.51 | 219 | 295.65 | Estimé sur la base de 300Wh par jour, confirmé par la formule suivante : (10% de conso totale) / (6 = gain des leds)
Électricité Autre | 2653.15 | 6845.127 | 5306.3 | 7163.505 | Electroménager, veilles, HiFi, box, …
Gaz Total | 0 | 0 | 0 | 0 | Pas de gaz chez nous
Gaz Chauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 89% du total (source CSTB : http://www.cstb.fr/fileadmin/documents/publicationsScientifiques/doc00006383.pdf)
Gaz ECS | 0 | 0 | 0 | 0 | 11% du total (source CSTB : http://www.cstb.fr/fileadmin/documents/publicationsScientifiques/doc00006383.pdf)
Fioul Total | 0 | 0 | 0 | 0 | Pas de fioul chez nous
Fioul Chauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 89% du total (source CSTB : http://www.cstb.fr/fileadmin/documents/publicationsScientifiques/doc00006383.pdf)
Fioul ECS | 0 | 0 | 0 | 0 | 11% du total (source CSTB : http://www.cstb.fr/fileadmin/documents/publicationsScientifiques/doc00006383.pdf)
Bois | 120 | 288 | 240 | 96 | Estimation au doigt mouillé
Total |  | 16833.54 | 13066 | 17411.1
Surface |  | SHON | Ref Energ | Utile
m² |  | 164 | 164 | 154.4
kWhep/m²/an
Total |  |  |  | 112.7662
Chauffage |  |  |  | 41.5415
Chauf+ECS |  | 50.9138
DPE |  | B
Chauf+ECS+VMC |  |  | 45.9799
Chauf+ECS+VMC+Eclair |  | 60.905
Max autorisé (kWhep/m²/an)
Total |  |  |  | 120
Chauffage |  |  |  | 15
Chauf+ECS+VMC |  |  | 42
Chauf+ECS+VMC+Eclair |  | 65

## Brouillons
Eclairage (Wh/jour)
72 | Cuisine
60 | SaM
57 | SdB
16 | Chambres
48 | Salon
15 | WC+Cellier
20 | Escaliers
8.3333 | SS
296.3333 | Wh/jour